Директору  ООО «ТЭГК»

Котову В.А.

ЗАЯВКА

На подключение к системе теплоснабжения.

1.Наименование заявителя: _АО  «Шелдом»________________________________________

2.Наименование и место нахождения объекта, который необходимо подключить к системе теплоснабжения:_жилые дома по ул. Весенняя, 1 в Волжском районе г. Саратова______

3.Технические параметры подключаемого объекта:                                                                                                                        1.1 Расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение

_Qот=1,734 Гкал/час; Qгвс =0,504 Гкал/час; Qвент=нет_____________________________ ______________________________________________________________________________

1.2 Режимы теплопотребления для подключаемого объекта:_отопление – сезонное;______ горячее водоснабжение – круглогодичное__________________________________________ _____________________________________________________________________________

1.3 Требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.)

_надежность теплоснабжения – II категория_____________________________________

4. Номер и дата выдачи технических условий ( если они выдавались ранее):_не выдавались

5. Планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта:_октябрь 2017 год 6. Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта кадастровый номер 64:48:010155:72____________

7.Информация о виде разрешенного использования земельного участка:

_жилая застройка____________________________________________________________

Должность                                                                                                                           ФИО

М.П.